## 登记在用设备
登记在用放射设备 （已办理放射许可）
序号 | 装置名称 | 型号 | 主要参数 | 所在场所
1 | DR机 | DIGIT DIAGNOST TH2/VS | 125kV 800mA | 影像楼1楼投照2室
2 | 移动式X光机 | HF4003 | 125kV 60mA | 内科大楼1楼
3 | 移动式X光机 | HF4003 | 125kV 60mA | 外科大楼9楼骨科
4 | 碎石X射线 机 | MZ.ESWL-VI | 75kV 150mA | 门诊楼2楼碎石室
5 | DSA机 | ALLURA XPER FD20 | 25k 1250mA | 影像楼3楼手术1室
6 | 螺旋CT机 | Hispeed ZX/I | 125kV 400mA | 影像偻2楼CT检查2室
7 | CT机 | Brilliance 64排 | 140k 500mA | 影像楼2楼CT检查1室
8 | DR机 | Axiom Aristos VX Plus | 125kV 600mA | 影像楼1楼投照1室
9 | 骨密度仪 | UniGAMMA X-RAY PLUS | 86kV 0.4mA | 七号楼1楼核医学科骨密度仪机房
10 | C臂机 | SIREMOBIL Compact L | 110kV 20mA | 门诊诊楼8楼内镜介入室机房
11 | C臂机 | Ziehm 8000 | 110kV 20mA | 外科大楼5楼手术1室
12 | 移动式X射线 机 | HF4003 | 125kV 60mA | 七号楼2楼急诊病区
13 | 牙片机 | CS2200 | 70KV 7mA | 门诊楼7楼口腔科牙片机房
14 | 平板数字胃肠机 | UNI-VISION | 150KV 500mA | 影像楼1楼胃肠机房
15 | C臂机 | ZiehmVision FDVario3D | 110KV 20mA | 外科大楼5楼手术1室
16 | 移动式X光机 | HF4003 | 125KV 60mA | 影像楼1楼放射科
17 | 移动式X光机 | HF4003 | 125KV 60mA | 门诊楼1楼急诊科
18 | DSA | ArtiszeeⅢ ceiling | 125KV 1000m | 影像楼3楼手术2室
序号 | 装置名称 | 型号 | 主要参数 | 所在场所
19 | 移动X射线机 | HM-50B | 120KV 100mA | 外科大楼6楼重症医学科
20 | 便携式X射线机 | M-100-1 | 120KV 60mA | 放射科
21 | 移动式摄影X射线机 | DRX-Revolution | 150KV 200mA | 6号楼1楼 放射科
22 | 全景、头颅和X射线数字化体层摄影设备 | NewTom Giano | 90KV 10mA | 门诊楼9楼口腔科放射检查室
23 | 数字化医用X射线摄影系统 | DigitalD iagnost C5065HAT | 150KV 1000mA | 影像楼1楼投照4室
24 | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-V | 100kv/6mA | 门诊楼2楼碎石室
25 | CT | IncisveCT Power | 140kv/667mA | 广州国际健康驿站健康中心发热门诊一楼CT机房
26 | DR | Digital Diagnost C90 | 150kv/1000mA | 广州国际健康驿站健康中心综合门诊一楼DR机房
27 | 数字乳腺X射线摄影系统 | Selenia Dimension | 49kv/200mA | 影像楼一层投照3室
28 | 医用直线加速器 | Elekta Synergy | X射线：6/10MV, 最大输出剂量率： 600cGy/min 电子线： 4/6/8/10/12/15MeV | 门诊综合楼地下三层放疗科直线加速器治疗室1
29 | X射线计算机体层摄影设备 | Rrilliance CT Big Bore | 140kV/500mA | 门诊综合楼地下三层放疗科CT模拟定位室2
30 | 移动式C形臂X射线机 | Ziehm Solo FD | 120kV/24mA | 住院综合楼一层急诊手术室
31 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMAT ON go.fit | 140kV/825mA | 住院综合楼一层发热门诊CT检查3室
32 | 医用血管造影X射线机 | UNIQ FD20 | 125kV/1000mA | 住院综合楼五层手术3室
33 | CT | SpectralCT | 140kV/ 1000mA | 8号楼1楼CT检查4室
34 | 摄影X射线机(双板DR机) | 新东方1000FA | 150kV/ 1000mA | 门诊楼9楼DR室

## 放射许可证-设备备案情况 (hidden)
放射许可证-设备许可备案登记情况 （最近一次办理事项时间：2023.09；许可证最新校验时间：2023.05.31）
序号 | 装置名称 | 型号 | 设备编/型号 | 生产厂家 | 主要参数 | 所在场所 | 变更情况 |  | 备注
[7 empty] | 变更事项 | 经办人及日期
1 | DR机 | DIGIT DIAGNOST TH2/VS | 7286 | 荷兰飞利浦 | 125kV 800mA | 影像楼1楼投照2室 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 1
2 | 造影X射线机 | ED-150型 | 0004 | 岛津 | 125kV 500mA | 影像楼1楼造影室 | 更新 | 张颖 20170704 | 注销-刘君-2020.2.19
3 | 高频乳腺X射线 机 | FLAT BYM | 6441 | 意大利GK | 30kV 100mA | 影像楼1楼投照3室 | 更新 | 张颖 20170704 | 注销-刘君-2020.2.19
4 | 移动式X光机 | HF4003 | 7915 | 上海华线 | 125kV 60mA | 内科大楼1楼 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 2
5 | 移动式X光机 | HF4003 | 7938 | 上海华线 | 125kV 60mA | 外科大楼9楼骨科 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 3
6 | 移动式X光机 | HF4003 | 7939 | 上海华线 | 125kV 60mA | 外科大楼6楼重症医学科 | 更新 | 张颖 20170704 | 注销-刘君-2020.2.19
7 | DR机 | DERAY 100 | 8020 | 德国GD Medical system公司 | 125kV 800mA | 门诊楼9层放射科检查室 | 更新 | 张颖 20170704 | 注销-陈洁莉-2023.6.13
8 | 碎石X射线 机 | MZ.ESWL-VI | 4871 | 深圳慧康 | 75kV 150mA | 门诊楼2楼碎石室 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 4
9 | DSA机 | ALLURA XPER FD20 | 9009 | 飞利浦 | 25k 1250mA | 影像楼3楼手术1室 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 5
10 | 螺旋CT机 | Hispeed ZX/I | 5178 | GE | 125kV 400mA | 影像偻2楼CT检查2室 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 6
11 | CT机 | Brilliance 64排 | 9008 | 飞利浦 | 140k 500mA | 影像楼2楼CT检查1室 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 7
12 | DR机 | Axiom Aristos VX Plus | 7963 | 西门子 | 125kV 600mA | 影像楼1楼投照1室 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 8
13 | 骨密度仪 | UniGAMMA X-RAY PLUS | 10082 | 意大利L’CAN | 86kV 0.4mA | 七号楼1楼核医学科骨密度仪机房 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 9
14 | 牙科全景体层 摄影X射线机 | XP52 |  | THE YOSHIDA DENTA MFG.CO.,LTD | 85kV 20mA | 1号楼9楼口腔全景机室 | 注销 | 张颖 20170117
15 | C臂机 | SIREMOBIL Compact L | 9207 | 西门子 | 110kV 20mA | 门诊诊楼8楼内镜介入室机房 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 10
16 | C臂机 | Ziehm 8000 | 9010 | 德国Ziehm imaging | 110kV 20mA | 外科大楼5楼手术1室 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 11
17 | C臂机 | SIREMOBIL Compact L | 7836 | 西门子 | 110kV 20mA | 外科大楼5楼手术2室 | 更新 | 张颖 20170704 | 注销-刘君-2020.2.19
18 | 移动式X射线 机 | HF4003 | 7940 | 上海华线 | 125kV 60mA | 七号楼2楼急诊病区 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 12
19 | 牙片机 | CS2200 | 11710 | 美国Carestrean (柯达) | 70KV 7mA | 门诊楼7楼口腔科牙片机房 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 13
20 | 平板数字胃肠机 | UNI-VISION | 11895 | 北京岛津 | 150KV 500mA | 影像楼1楼胃肠机房 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 14
21 | C臂机 | ZiehmVision FDVario3D | 11998 | 德国Ziehm (奇目) | 110KV 20mA | 外科大楼5楼手术1室 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 15
22 | 移动式X光机 | HF4003 | 11564 | 上海华线医用核子仪器 | 125KV 60mA | 影像楼1楼放射科 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 16
23 | 移动式X光机 | HF4003 | 11565 | 上海华线医用核子仪器 | 125KV 60mA | 门诊楼1楼急诊科 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 17
24 | DSA | ArtiszeeⅢ ceiling | 13138 | 西门子 | 125KV 1000m | 影像楼3楼手术2室 | 更新 | 张颖 20170704 |  | 18
序号 | 装置名称 | 型号 | 设备编/型号 | 生产厂家 | 主要参数 | 所在场所 | 经办人及日期 | 变更情况
[8 empty] | 变更事项 | 经办人及日期
25 | 移动X射线机 | HM-50B | 620317 | 北京万东鼎立医疗设备有限公司 | 120KV 100mA | 外科大楼6楼重症医学科 | 刘君 2020.4.3 |  |  | 19
26 | 便携式X射线机 | M-100-1 | 1910002 | 石家庄华东医疗科技有限公司 | 120KV 60mA | 放射科 | 刘君 2020.4.3 |  |  | 20
27 | 移动式摄影X射线机 | DRX-Revolution | 800802 | Carestream Health.Inc/锐珂医疗 | 150KV 200mA | 6号楼1楼 放射科 | 林煜瑜 2020.8.17 |  |  | 21
28 | 全景、头颅和X射线数字化体层摄影设备 | NewTom Giano | 70821673 | 赛弗徕 | 90KV 10mA | 门诊楼9楼口腔科放射检查室 | 林煜瑜 2020.10.28 |  |  | 22
29 | 数字化医用X射线摄影系统 | DigitalD iagnost C5065HAT | 190071 | 飞利浦 | 150KV 1000mA | 影像楼1楼投照4室 | 林煜瑜 2020.10.28 |  |  | 23
30 | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-V | 6523 | 深圳慧康 | 100kv/6mA | 门诊楼2楼碎石室 | 林煜瑜 20220113 |  |  | 24
31 | CT | IncisveCT Power | 530389 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 140kv/667mA | 广州国际健康驿站健康中心发热门诊一楼CT机房 | 林煜瑜 20220113 |  |  | 25
32 | DR | Digital Diagnost C90 | 218600C1 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 150kv/1000mA | 广州国际健康驿站健康中心综合门诊一楼DR机房 | 林煜瑜 20220113 |  |  | 26
33 | 数字乳腺X射线摄影系统 | Selenia Dimension | SDM1717 00178 | Hologic,Inc豪洛捷公司 | 49kv/200mA | 影像楼一层投照3室 | 刘君 20221024 |  |  | 27
34 | 医用直线加速器 | Elekta Synergy | 156753 | 医科达系统有限公司 | X射线：6/10MV, 最大输出剂量率： 600cGy/min 电子线： 4/6/8/10/12/15MeV | 门诊综合楼地下三层放疗科直线加速器治疗室1 | 陈莎莉 20230613 |  |  | 28
35 | X射线计算机体层摄影设备 | Rrilliance CT Big Bore | 76330 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 140kV/500mA | 门诊综合楼地下三层放疗科CT模拟定位室2 | 陈莎莉 20230613 |  |  | 29
36 | 移动式C形臂X射线机 | Ziehm Solo FD | 54449 | Ziehm Imaging Gmbh | 120kV/24mA | 住院综合楼一层急诊手术室 | 刘君 20230625 |  |  | 30
37 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMAT ON go.fit | 154328 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 140kV/825mA | 住院综合楼一层发热门诊CT检查3室 | 刘君 20230625 |  |  | 31
38 | 医用血管造影X射线机 | UNIQ FD20 | (21)2544 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 125kV/1000mA | 住院综合楼五层手术3室 | 刘君 20230625 |  |  | 32
39 | CT | SpectralCT | 10126 | 飞利浦 | 140kV/ 1000mA | 8号楼1楼CT检查4室 | 周玉蓄 2023.6.26 |  |  | 33
40 | 摄影X射线机(双板DR机) | 新东方1000FA | 10120349 | 北京万东 | 150kV/ 1000mA | 门诊楼9楼DR室 | 刘君 2023.9.19 |  |  | 34

## 放射许可证-密封型放射性同位素 (hidden)
放射许可证-密封型放射性同位素
密封型放射性同位素 | 核素 | 活度(Bq) | 活度测量日期 | 生产厂家 | 所在场所 | 经办人及日期 | 变更情况
[7 empty] | 变更事项 | 经办人及日期
| 1251放射性 粒子 | 1.85x10 | 出厂活度 | 宁波君安药业科技公司 | 7号楼1楼核医学科 | 张颖 20170704 | 注销 | 陈莎莉 2018.6.15
| 90srγ | 1.745x10¹0 | 2002.5.20 | 中国原子能科学研究院 | 7号楼1楼核医学科 | 张颖 20170704